|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Περιφέρεια Αττικής  Νομός Αττικής |  | Εργο |  | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ , ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΝΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ | |
| Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου |  |  |  |  | |
| Οικονομική Επιτροπή |  | Προυπ |  | 73.204 Ευρώ | ( με Φ.Π.Α. **24** %) |
|  |  | Πηγή |  | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | |
| Τεχνική Υπηρεσία |  | Χρήση |  | 2020 | |

Α.Μ.:25/20

CPV:45232100-3

K.A.: 25.7336.16

**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**

| α/α | Εργασία | Αριθμός Τιμολογίου | Κωδικός Αναθεώρησης | Ειδος  Μονάδας | Ποσότητα | Τιμή  Μονάδας | Δαπάνη | τιμή μονάδας προσφοράς | δαπάνη προσφοράς |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ομάδα Χωματουργικά, καθαιρέσεις** | | | | | | | |  |  |
| 1 | Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη (ΟΙΚ20.5.1) | 1.1 | ΟΙΚ2124 | m3 | 300,00 | 8,70 | 2.610,00 |  |  |
| **Άθροισμα ομάδας Χωματουργικά, καθαιρέσεις** | | | | | | | **2.610,00** |  |  |
| **Ομάδα Σκυροδέματα** | | | | | | | |  |  |
| 1 | Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών (ΟΙΚ38.2) | 2.1 | ΟΙΚ3811 | m2 | 320,00 | 22,50 | 7.200,00 |  |  |
| 2 | Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 (ΟΙΚ32.2.5) | 2.2 | ΟΙΚ3215 | m3 | 95,00 | 90,00 | 8.550,00 |  |  |
| 3 | Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (ΟΙΚ38.20.2) | 2.3 | ΟΙΚ3873 | Kgr | 7.600,00 | 1,07 | 8.132,00 |  |  |
| 4 | Καθαίρεση επιχρισμάτων (ΟΙΚ22.23) | 2.4 | ΟΙΚ2252 | m2 | 140,00 | 5,60 | 784,00 |  |  |
| 5 | Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα (ΟΙΚ71.21) | 2.5 | ΟΙΚ7121 | m2 | 140,00 | 13,50 | 1.890,00 |  |  |
| 6 | Θύρες σιδηρές πλήρεις ανοιγόμενες (ΟΙΚ62.24) | 2.6 | ΟΙΚ6224 | Kgr | 150,00 | 5,60 | 840,00 |  |  |
| 7 | Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης (ΟΙΚ22.15.1) | 2.7 | ΟΙΚ2226 | m3 | 4,00 | 60,20 | 240,80 |  |  |
| 8 | Επιστέγαση με πετάσματα τύπου sandwich από γαλβανισμένη λαμαρίνα με πλήρωση πολυουρεθάνης (ΟΙΚ72.65) | 2.8 | ΟΙΚ6401 | m2 | 30,00 | 45,00 | 1.350,00 |  |  |
| 9 | Υδροχρωματισμοί ασβέστου νέων επιφανειών (ΟΙΚ77.1) | 2.9 | ΟΙΚ7701 | m2 | 140,00 | 1,70 | 238,00 |  |  |
| **Άθροισμα ομάδας Σκυροδέματα** | | | | | | | **29.224,80** |  |  |
| **Ομάδα Μεταλλικά στοιχεία & κατασκευές, Σωληνώσεις-Δίκτυα** | | | | | | | |  |  |
| 1 | Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 atm, ονομαστικής διαμέτρου DN 80 mm (ΥΔΡ13.3.3.2) | 3.1 | ΥΔΡ6651.1 | τεμαχ | 2,00 | 196,00 | 392,00 |  |  |
| 2 | Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 atm, ονομαστικής διαμέτρου DN 125 mm (ΥΔΡ13.3.3.4) | 3.2 | ΥΔΡ6651.1 | τεμαχ | 3,00 | 200,00 | 600,00 |  |  |
| 3 | Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 atm, ονομαστικής διαμέτρου DN 100 mm (ΥΔΡ13.3.3.3) | 3.3 | ΥΔΡ6651.1 | τεμαχ | 3,00 | 258,00 | 774,00 |  |  |
| 4 | Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 atm, ονομαστικής διαμέτρου DN 250 mm (ΥΔΡ13.3.3.8) | 3.4 | ΥΔΡ6651.1 | τεμαχ | 1,00 | 650,00 | 650,00 |  |  |
| 5 | Καλύμματα φρεατίων πολλαπλών ανοιγμάτων , καλύμματα από ελατό χυτοσίδηρο (ΥΔΡ11.1.1σχ) | 3.5 | ΥΔΡ6752 | τεμαχ | 9,00 | 700,00 | 6.300,00 |  |  |
| 6 | Ειδικά τεμάχια σωληνώσεων από ελατό χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη (ductile iron) (ΥΔΡ12.17.1) | 3.6 | ΥΔΡ6623 | Kgr | 600,00 | 2,60 | 1.560,00 |  |  |
| 7 | Καλύμματα φρεατίων από συνθετικά υλικά, καλύμματα φρεατίων από συνθετικά υλικά, καθαρού ανοίγματος 300x300mm, κλάσης Β125 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124 (ΥΔΡ11.1.3.11) | 3.7 | ΥΔΡ6621.9 | τεμαχ | 16,00 | 30,90 | 494,40 |  |  |
| **Άθροισμα ομάδας Μεταλλικά στοιχεία & κατασκευές, Σωληνώσεις-Δίκτυα** | | | | | | | **10.770,40** |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Αθροισμα εργασιών** | **42.605,20** |  |  |
|  | Γ.Ο. & Ε.Ε. **18,00** % | **7.668,94** |  |  |
|  | **Σύνολο** | **50.274,14** |  |  |
|  | Απρόβλεπτα **15** % | **7.541,12** |  |  |
|  | τέλος εναλλακτικής διαχείρισης προϊόντων εκσκαφών, αρχαιολογία | **1.220,00** |  |  |
|  | Αναθεωρήσεις | **-** |  |  |
|  | Εργολαβικό αντικείμενο χωρίς ΦΠΑ | **59.035,26** |  |  |
|  | Φ.Π.Α. **24** % | **14.168,46** |  |  |
|  | Εργολαβικό αντικείμενο με ΦΠΑ | **73.203,72** |  |  |
|  | Απολογιστικά Φορέα με ΦΠΑ | **-** |  |  |
|  | **ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ** | **73.203,72** |  |  |

ΤΙΜΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ:

ΤΙΜΗ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:

Με την υποβολή της προσφοράς δηλώνεται ότι έχω λάβει γνώση των τευχών και των συνθηκών του έργου, τα οποία αποδέχομαι ανεπιφύλακτα

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ